## Page de garde
OBJET: | Réalisation d’une chaufferie Gaz Collective Chauffage urbain – Quartier des Fougères Grand Charmont (25)
Maitre d'Ouvrage |  | Maitre d'Œuvre
Ville de GRAND CHARMONT 21, rue Pierre Curie 25 200 GRAND CHARMONT Tél : 03.81.32.02.47 Fax : 03.81.32.23.34 |  | ASSIST SARL – AGENCE FRANCHE COMTÉ ZAC PIED DES GOUTTES 4 Rue Armand Bloch 25 200 MONTBELIARD Tél : 03.81.98.68.89 Fax : 03.87.36.04.44 Mail : contact@be-assist.fr
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Le présent marché est forfaitaire.
Les entreprises ont obligation de vérifier les quantités du DPGF dès la remise de l'offre, le prix annoncé dans l'acte d'engagement étant forfaitaire.
Toute différence constatée devra être clairement annoncée dès la remise de l'offre.

## DPGF
Réalisation d’une chaufferie Gaz Collective Chauffage urbain – Quartier des Fougères Grand Charmont (25)
Marché de base
Poste | DESIGNATION | Quantité |  | MONTANT UNITAIRE € H.T. | MONTANT TOTAL € H.T.
1 | Prescriptions générales
| Cahier des Clauses Techniques Particulières | PM |  | Voir CCTP
2 | Dimensionnement
| Cahier des Clauses Techniques Particulières | PM |  | Voir CCTP
3 | Spécifications Techniques
| Cahier des Clauses Techniques Particulières | PM |  | Voir CCTP
4.1 | Travaux préparatoires
4.1.1 | Dépose et évacuations
| Reprise de l'ensemble des tuyauteries amiantées | Ens. | 1 |  | 0
| Evacuation et mise en décharge Chaudières fioul et équipements | Ens. | 2 |  | 0
| Evacuation et mise en décharge Cuve FOD 30 000 L - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
| Dépose et évacuation des équiments non réutilisés Sous-station Daniel Jeanney - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
| Dépose et évacuation des équiments non réutilisés Sous-station CMS - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
4.1.2 | Analyses de la structure du bâtiment
| Analyses de la structure du bâtiment | Ens. | 1 |  | 0
4.1.3 | Percements et calfeutrements
| Ensemble des percements et calfeutrements - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
Sous-total | SOUS-TOTAL € HT - Travaux préparatoires |  |  |  | 0
4.2 | Réseau de chaleur
4.2.1 | Création des fouilles pour passage réseaux
| Fouilles, tranchées, VRD pour réseaux, enterré d'une profondeur minimum de 80cm | ml | 130 |  | 0
| Fourreaux aiguillés (2 en DN40 et 1 en DN50) | ml | 130 |  | 0
| Travaux de rebouchage, signalisation | ml | 130 |  | 0
| Remise en état (enrobés, pavages, espaces verts, …) | ml | 130 |  | 0
| Grillage avertisseur - Selon CCTP | ml | 130 |  | 0
4.2.2 | Réseau de chaleur
| Canalisation primaire raccordement jusqu'aux attentes en sous-station du CMS - Selon CCTP - Longueur Tuyauterie | ml | 260 |  | 0
| Vannes à brides en intérieurs de chaufferies/sous-station | U | 4 |  | 0
| Câble pour remontée des informations en chaufferie - Selon CCTP | ml | 130 |  | 0
Sous-total | SOUS-TOTAL € HT - Réseau de chaleur |  |  |  | 0
4.3 | Réseau Gaz
4.3.1 | Création des fouilles pour passage réseaux
| Fouilles, tranchées, VRD pour réseaux, enterré d'une profondeur minimum de 70cm | ml | 110 |  | 0
| Travaux de rebouchage, signalisation | ml | 110 |  | 0
| Remise en état (enrobés, pavages, espaces verts, …) | ml | 110 |  | 0
| Grillage avertisseur - Selon CCTP | ml | 110 |  | 0
4.3.2 | Réseau Gaz
| Réseaux gaz 65 mbar, y compris raccordement au coffret en limite de propriété - Selon CCTP | ml | 110 |  | 0
Sous-total | SOUS-TOTAL € HT - Réseau Gaz |  |  |  | 0
4.4 | Chaufferie
4.4.1 | Production de chaleur
| Chaudières Gaz à condensation, y compris accessoires - Selon CCTP | Ens. | 2 |  | 0
4.4.2 | Alimentation Gaz Chaufferie
| Coffret au niveau de l'accès par l'extérieur de la chaufferie - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
| Raccordement du coffret jusqu'en chaufferie, y compris détente | Ens. | 1 |  | 0
4.4.3 | Évacuation des fumées
| Conduit de cheminée - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
4.4.4 | Divers
| Schéma de principe en chaufferie | Ens. | 1 |  | 0
Sous-total | SOUS-TOTAL € HT - Chaufferie |  |  |  | 0
4.5 | Réseaux primaires
4.5.1 | Réseaux primaires « Chaudière »
| Ensemble des raccordements hydrauliques - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
| Panoplie de remplissage EF - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
| Vases d’expansions - Selon CCTP | U | 2 |  | 0
| Compteur d’énergie avec accessoires - Selon CCTP | U | 1 |  | 0
| Pompe de circulation avec mesure manométrique de pression, vannes d’isolement et compteur d’énergie électrique - Selon CCTP | U | 1 |  | 0
| Vanne deux voies motorisée, pour fonctionnement des chaudières en cas de secours ou d’appoint | U | 2 |  | 0
| Thermomètres, de type plongeur, plage de température 0-120°C - Selon CCTP | U | 6 |  | 0
| Clapets anti-retour - Selon CCTP | U | 1 |  | 0
| Séparateur d’air – pot de décantation - Selon CCTP | U | 1 |  | 0
| Vanne d’équilibrage - Selon CCTP | U | 3 |  | 0
| Vanne d’isolement - Selon CCTP | U | 10 |  | 0
| Filtre à boue magnétique - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
| Bouteille de découplage - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
| Pompe de circulation Réseau primaire, avec mesure manométrique de pression, vannes d’isolement et compteur d’énergie électrique - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
| Divers raccordements électriques, y compris mise à jour des schémas électriques | Ens. | 1 |  | 0
| Calorifugeage de l’ensemble des tuyauteries - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
| Régulateur, sondes, reprise des informations des compteurs d’énergie | Ens. | 1 |  | 0
| Ensemble de l’étiquetage (repérage des circuits, sens de circulation des fluides) | Ens. | 1 |  | 0
4.5.2 | Réseaux primaires « Sous-station Groupe Scolaire »
| Ensemble des raccordements hydrauliques - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
| Vanne de régulation Circuit Groupe Scolaire - Selon CCTP | U | 1 |  | 0
| Compteur d’énergie avec accessoires Circuit Groupe Scolaire - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
| Manomètres en amont et en aval de l’échangeur avec vannes d’isolement - Selon CCTP | Ens. | 2 |  | 0
| Thermomètres, de type plongeur, plage de température 0-120°C - Selon CCTP | U | 2 |  | 0
| Divers raccordements électriques, y compris mise à jour des schémas électriques | Ens. | 1 |  | 0
| Calorifugeage de l’ensemble des tuyauteries - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
| Régulateur, sondes, reprise des informations des compteurs d’énergie | Ens. | 1 |  | 0
| Ensemble de l’étiquetage (repérage des circuits, sens de circulation des fluides) | Ens. | 1 |  | 0
4.5.3 | Réseaux primaires « Sous-station Centre Médicosocial »
| Ensemble des raccordements hydrauliques en chaufferie - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
| Travaux de raccordement du nouveau réseau de chaleur jusqu’aux brides en amont de l’échangeur actuellement en place, y compris reprise du calorifuge du réseau primaire - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
| Vanne de régulation - Selon CCTP | U | 1 |  | 0
| Vanne d'isolement - Selon CCTP | U | 2 |  | 0
| Remplacement du compteur d’énergie, y compris raccordement à la GTC - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
| Manomètres en amont et en aval de l’échangeur avec vannes d’isolement - Selon CCTP | Ens. | 2 |  | 0
| Thermomètres, de type plongeur, plage de température 0-120°C - Selon CCTP | U | 2 |  | 0
| Divers raccordements électriques | Ens. | 1 |  | 0
| Régulateur, sondes, reprise des informations des compteurs d’énergie | Ens. | 1 |  | 0
| Ensemble de l’étiquetage (repérage des circuits, sens de circulation des fluides) | Ens. | 1 |  | 0
Sous-total | SOUS-TOTAL € HT - Réseaux primaires |  |  |  | 0
4.6 | Réseaux secondaires
4.6.1 | Groupe Scolaire Curie en chaufferie
| Pompe de circulation avec mesure manométrique de pression, vannes d’isolement et compteur d’énergie électrique Circuit "Logements" - Selon CCTP | U | 1 |  | 0
| Pompe de circulation avec mesure manométrique de pression, vannes d’isolement et compteur d’énergie électrique Circuit "Daniel Jeanney" - Selon CCTP | U | 1 |  | 0
| Ensemble vanne 3 voies et servomoteur et sondes, y compris raccordement hydraulique - Départ Circuit Daniel JEANNEY - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
| Thermomètres, de type plongeur, plage de température 0-120°C - Selon CCTP | U | 2 |  | 0
| Compteur d’énergie avec accessoires Circuit "Logements" - Selon CCTP | U | 1 |  | 0
| Divers raccordements électriques | Ens. | 1 |  | 0
| Régulateur, sondes, reprise des informations des compteurs d’énergie | Ens. | 1 |  | 0
| Ensemble de l’étiquetage (repérage des circuits, sens de circulation des fluides) | Ens. | 1 |  | 0
4.6.2 | Ecole Daniel Jeanney (vide sanitaire)
| Reprise réseaux sous-station Daniel JEANNEY | Ens. | 1 |  | 0
| Ensemble de l’étiquetage (repérage des circuits, sens de circulation des fluides) | Ens. | 1 |  | 0
4.6.3 | Emission
| Robinets thermostatiques sur l'ensemble des radiateurs du groupe scolaire - Selon CCTP | U | 48 |  | 0
4.6.4 | Centre Médicosocial
| Pompe de circulation avec mesure manométrique de pression, vannes d’isolement et compteur d’énergie électrique - Selon CCTP | U | 1 |  | 0
| Divers raccordements électriques | Ens. | 1 |  | 0
| Régulateur, sondes, reprise des informations des compteurs d’énergie | Ens. | 1 |  | 0
Sous-total | SOUS-TOTAL € HT - Réseaux secondaires |  |  |  | 0
4.7 | Régulation des installations
| Ensemble de la régulation (sonde, contôleur, automate de régulation, …) y compris raccordements | Ens. | 1 | Compris dans les prix ci-dessus "Régulateur, sondes, reprise des informations des compteurs d’énergie"
Sous-total | SOUS-TOTAL € HT - Régulation des installations |  |  |  | 0
4.8 | Travaux de mise en conformité
4.8.1 | Porte coupe-feu
| Porte coupe-feu - Selon CCTP | Ens. | 2 |  | 0
4.8.2 | Comportement au feu
| Mise en conformité des murs latéraux et des planchers bas/hauts - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
4.8.3 | Ventilations hautes et basses
| Nettoyage des grilles et des conduits de ventilations hautes et basses | Ens. | 1 |  | 0
4.8.4 | Lutte contre l’incendie
| Gaine pompier - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
| Extincteur - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
4.8.5 | Eclairage – bloc autonome d’éclairage de sécurité
| BAES, y compris raccordement électrique - Selon CCTP | Ens. | 3 |  | 0
Sous-total | SOUS-TOTAL € HT - Travaux de mise en conformité |  |  |  | 0
4.9 | Remplissage des circuits
| Remplissage des circuits et traitements d'eau conforme aux recommandations - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
| Analyse d'eau à la mise en service - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
Sous-total | SOUS-TOTAL € HT - Remplissage des circuits |  |  |  | 0
4.10 | Essais, réglages et mises en service
| Ensemble des essais, réglages et mise en service (hydraulique, électrique, gaz, …) | Ens. | 1 |  | 0
Sous-total | SOUS-TOTAL € HT - Essais, réglages et mises en service |  |  |  | 0
4.11 | Documents techniques, schémas, plans & DOE
| Documents D.O.E. schémas hydraulique & électrique, classeur nomenclatures matériels, … - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
Sous-total | SOUS-TOTAL € HT - Documents techniques, schémas, plans & DOE |  |  |  | 0
4.12 | Formation
| Formation au personnel technique et exploitant - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
Sous-total | SOUS-TOTAL € HT - Formation |  |  |  | 0
| Montant total HT - Marché de Base |  |  |  | 0 | 0
| TVA |  |  | 20% | 0
| Montant total TTC - Marché de Base |  |  |  | 0
6 | Options
6.1 | Option 1 : Analyses acoustiques
| Analyses acoustiques avant travaux | Ens. | 1 |  | 0
| Analyses acoustiques après travaux | Ens. | 1 |  | 0
Sous-total | SOUS-TOTAL € HT - Option 1 : Analyses acoustiques |  |  |  | 0
6.2 | Option 2 : Accès à la chaufferie depuis l’extérieur
| Fouille et déblaiement de la terre et du macadam au droit de la façade pour création accès - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
| Ouverture dans la façade comprenant renfort linteau | Ens. | 1 |  | 0
| Fermeture après travaux | Ens. | 1 |  | 0
| Porte coupe-feu - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
| Création d’un accès sécurisé (escalier, main-courante, …) | Ens. | 1 |  | 0
| Rebouchages de la fouille, y compris murs de soutènement, réfection des trottoirs, zones herbeuses ou macadam | Ens. | 1 |  | 0
| Travaux de finition pour remise en état (enrobés, pavages, espaces verts, …) | Ens. | 1 |  | 0
| MOINS-VALUE : Porte coupe-feu - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
| MOINS-VALUE : BAES, y compris raccordement électrique - Selon CCTP | Ens. | 2 |  | 0
| Fermeture de l’accès actuelle de la chaufferie depuis l’escalier intérieur | Ens. | 1 |  | 0
| Création d’un siphon de sol et raccordement au siphon de sol de la chaufferie | Ens. | 1 |  | 0
Sous-total | SOUS-TOTAL € HT - Option 2 : Accès à la chaufferie depuis l’extérieur |  |  |  | 0
| Montant total HT - Marché de Base + OPTIONS |  |  |  | 0 | 0
| TVA |  |  | 20% | 0
| Montant total TTC - Marché de Base + OPTIONS |  |  |  | 0
Fait à : | ……………………………………………… | L'entreprise : (cachet + signature)
Le : | ………………………………………………

## DPGF Variante Obligatoire
Réalisation d’une chaufferie Gaz Collective Chauffage urbain – Quartier des Fougères Grand Charmont (25)
Variante obligatoire
Poste | DESIGNATION | Quantité |  | MONTANT UNITAIRE € H.T. | MONTANT TOTAL € H.T.
1 | Prescriptions générales
| Cahier des Clauses Techniques Particulières | PM |  | Voir CCTP
2 | Dimensionnement
| Cahier des Clauses Techniques Particulières | PM |  | Voir CCTP
3 | Spécifications Techniques
| Cahier des Clauses Techniques Particulières | PM |  | Voir CCTP
5.1 | Travaux préparatoires
5.1.1 | Dépose et évacuations
| Reprise de l'ensemble des tuyauteries amiantées | Ens. | 1 |  | 0
| Evacuation et mise en décharge Chaudières fioul et équipements | Ens. | 2 |  | 0
| Evacuation et mise en décharge Cuve FOD 30 000 L - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
| Dépose et évacuation des équiments non réutilisés Sous-station Daniel Jeanney - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
| Dépose et évacuation des équiments non réutilisés Sous-station CMS - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
5.1.2 | Analyses de la structure du bâtiment
| Analyses de la structure du bâtiment | Ens. | 1 |  | 0
5.1.3 | Percements et calfeutrements
| Ensemble des percements et calfeutrements - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
Sous-total | SOUS-TOTAL € HT - Travaux préparatoires |  |  |  | 0
5.2 | Réseau de chaleur
5.2.1 | Création des fouilles pour passage réseaux
| Fouilles, tranchées, VRD pour réseaux, enterré d'une profondeur minimum de 80cm | ml | 130 | Sans objet | 0
| Fourreaux aiguillés (2 en DN40 et 1 en DN50) | ml | 130 | Sans objet | 0
| Travaux de rebouchage, signalisation | ml | 130 | Sans objet | 0
| Remise en état (enrobés, pavages, espaces verts, …) | ml | 130 | Sans objet | 0
| Grillage avertisseur - Selon CCTP | ml | 130 | Sans objet | 0
5.2.2 | Réseau de chaleur
| Canalisation primaire raccordement jusqu'aux attentes en sous-station du CMS - Selon CCTP - Longueur Tuyauterie | ml | 260 | Sans objet | 0
| Vannes à brides en intérieurs de chaufferies/sous-station | U | 4 | Sans objet | 0
| Câble pour remontée des informations en chaufferie - Selon CCTP | ml | 130 | Sans objet | 0
Sous-total | SOUS-TOTAL € HT - Réseau de chaleur |  |  |  | 0
5.3 | Réseau Gaz
5.3.1 | Création des fouilles pour passage réseaux
| Fouilles, tranchées, VRD pour réseaux, enterré d'une profondeur minimum de 70cm | ml | 110 |  | 0
| Travaux de rebouchage, signalisation | ml | 110 |  | 0
| Remise en état (enrobés, pavages, espaces verts, …) | ml | 110 |  | 0
| Grillage avertisseur - Selon CCTP | ml | 110 |  | 0
| Fouilles, tranchées, VRD pour réseaux, enterré d'une profondeur minimum de 70cm | ml | 20 |  | 0
| Travaux de rebouchage, signalisation | ml | 20 |  | 0
| Remise en état (enrobés, pavages, espaces verts, …) | ml | 20 |  | 0
| Grillage avertisseur - Selon CCTP | ml | 20 |  | 0
5.3.2 | Réseau Gaz
| Réseaux gaz 65 mbar, y compris raccordement au coffret en limite de propriété - Selon CCTP | ml | 110 |  | 0
| Réseaux gaz, y compris raccordement au coffret en limite de propriété - Selon CCTP | ml | 20 |  | 0
Sous-total | SOUS-TOTAL € HT - Réseau Gaz |  |  |  | 0
5.4 | Chaufferies
5.4.1 | Production de chaleur
| Chaudières Gaz à condensation, y compris accessoires (Groupe Scolaire) - Selon CCTP | Ens. | 2 |  | 0
| Chaudières Gaz à condensation, y compris accessoires (CMS) - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
5.4.2 | Alimentation Gaz Chaufferie
| Coffret au niveau de l'accès par l'extérieur de la chaufferie - Selon CCTP | Ens. | 2 |  | 0
| Raccordement du coffret jusqu'en chaufferie, y compris détente | Ens. | 2 |  | 0
5.4.3 | Évacuation des fumées
| Conduit de cheminée (Groupe Scolaire) - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
| Conduit de cheminée (CMS) - Selon CCTP | Ens. | 1 | Compris | 0
5.4.4 | Divers
| Schéma de principe en chaufferie | Ens. | 2 |  | 0
Sous-total | SOUS-TOTAL € HT - Chaufferies |  |  |  | 0
5.5 | Réseaux primaires
5.5.1 | Réseaux primaires « Chaudière »
| Ensemble des raccordements hydrauliques - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
| Panoplie de remplissage EF - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
| Vases d’expansions - Selon CCTP | U | 2 |  | 0
| Compteur d’énergie avec accessoires - Selon CCTP | U | 1 | Sans Objet | 0
| Pompe de circulation avec mesure manométrique de pression, vannes d’isolement et compteur d’énergie électrique - Selon CCTP | U | 1 | Sans Objet | 0
| Vanne deux voies motorisée, pour fonctionnement des chaudières en cas de secours ou d’appoint | U | 2 | Sans Objet | 0
| Thermomètres, de type plongeur, plage de température 0-120°C - Selon CCTP | U | 6 |  | 0
| Clapets anti-retour - Selon CCTP | U | 1 | Sans Objet | 0
| Séparateur d’air – pot de décantation - Selon CCTP | U | 1 |  | 0
| Vanne d’équilibrage - Selon CCTP | U | 2 |  | 0
| Vanne d’isolement - Selon CCTP | U | 10 |  | 0
| Filtre à boue magnétique - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
| Bouteille de découplage - Selon CCTP | Ens. | 1 | Sans Objet | 0
| Pompe de circulation Réseau primaire, avec mesure manométrique de pression, vannes d’isolement et compteur d’énergie électrique - Selon CCTP | Ens. | 1 | Sans Objet | 0
| Divers raccordements électriques, y compris mise à jour des schémas électriques | Ens. | 1 |  | 0
| Calorifugeage de l’ensemble des tuyauteries - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
| Régulateur, sondes, reprise des informations des compteurs d’énergie | Ens. | 1 |  | 0
| Ensemble de l’étiquetage (repérage des circuits, sens de circulation des fluides) | Ens. | 1 |  | 0
5.5.2 | Réseaux primaires « Sous-station Groupe Scolaire »
| Ensemble des raccordements hydrauliques - Selon CCTP | Ens. | 1 | Sans Objet | 0
| Vanne de régulation Circuit Groupe Scolaire - Selon CCTP | U | 1 | Sans Objet | 0
| Compteur d’énergie avec accessoires Circuit Groupe Scolaire - Selon CCTP | Ens. | 1 | Sans Objet | 0
| Manomètres en amont et en aval de l’échangeur avec vannes d’isolement - Selon CCTP | Ens. | 2 | Sans Objet | 0
| Thermomètres, de type plongeur, plage de température 0-120°C - Selon CCTP | U | 2 | Sans Objet | 0
| Divers raccordements électriques, y compris mise à jour des schémas électriques | Ens. | 1 | Sans Objet | 0
| Calorifugeage de l’ensemble des tuyauteries - Selon CCTP | Ens. | 1 | Sans Objet | 0
| Régulateur, sondes, reprise des informations des compteurs d’énergie | Ens. | 1 | Sans Objet | 0
| Ensemble de l’étiquetage (repérage des circuits, sens de circulation des fluides) | Ens. | 1 | Sans Objet | 0
5.5.3 | Réseaux primaires « Sous-station Centre Médicosocial »
| Ensemble des raccordements hydrauliques en chaufferie - Selon CCTP | Ens. | 1 | Sans Objet | 0
| Travaux de raccordement de la nouvelle chaudière, y compris reprise du calorifuge du réseau primaire - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
| Pompe de circulation - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
| Vanne d’équilibrage - Selon CCTP | U | 1 |  | 0
| Vanne d'isolement - Selon CCTP | U | 2 |  | 0
| Remplacement du compteur d’énergie, y compris raccordement à la GTC - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
| Manomètres en amont et en aval de l’échangeur avec vannes d’isolement - Selon CCTP | Ens. | 2 | Sans Objet | 0
| Thermomètres, de type plongeur, plage de température 0-120°C - Selon CCTP | U | 2 |  | 0
| Divers raccordements électriques | Ens. | 1 |  | 0
| Régulateur, sondes, reprise des informations des compteurs d’énergie | Ens. | 1 |  | 0
| Ensemble de l’étiquetage (repérage des circuits, sens de circulation des fluides) | Ens. | 1 |  | 0
Sous-total | SOUS-TOTAL € HT - Réseaux primaires |  |  |  | 0
5.6 | Réseaux secondaires
5.6.1 | Groupe Scolaire Curie en chaufferie
| Pompe de circulation avec mesure manométrique de pression, vannes d’isolement et compteur d’énergie électrique Circuit "Logements" - Selon CCTP | U | 1 |  | 0
| Pompe de circulation avec mesure manométrique de pression, vannes d’isolement et compteur d’énergie électrique Circuit "Daniel Jeanney" - Selon CCTP | U | 1 |  | 0
| Ensemble vanne 3 voies et servomoteur et sondes, y compris raccordement hydraulique - Départ Circuit Daniel JEANNEY - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
| Thermomètres, de type plongeur, plage de température 0-120°C - Selon CCTP | U | 2 |  | 0
| Compteur d’énergie avec accessoires Circuit "Logements" - Selon CCTP | U | 1 |  | 0
| Divers raccordements électriques | Ens. | 1 |  | 0
| Régulateur, sondes, reprise des informations des compteurs d’énergie | Ens. | 1 |  | 0
| Ensemble de l’étiquetage (repérage des circuits, sens de circulation des fluides) | Ens. | 1 |  | 0
5.6.2 | Ecole Daniel Jeanney (vide sanitaire)
| Reprise réseaux sous-station Daniel JEANNEY | Ens. | 1 |  | 0
| Ensemble de l’étiquetage (repérage des circuits, sens de circulation des fluides) | Ens. | 1 |  | 0
5.6.3 | Emission
| Robinets thermostatiques sur l'ensemble des radiateurs du groupe scolaire - Selon CCTP | U | 48 |  | 0
5.6.4 | Centre Médicosocial
| Pompe de circulation avec mesure manométrique de pression, vannes d’isolement et compteur d’énergie électrique - Selon CCTP | U | 1 | Sans Objet | 0
| Divers raccordements électriques | Ens. | 1 | Sans Objet | 0
| Régulateur, sondes, reprise des informations des compteurs d’énergie | Ens. | 1 | Sans Objet | 0
Sous-total | SOUS-TOTAL € HT - Réseaux secondaires |  |  |  | 0
5.7 | Régulation des installations
| Ensemble de la régulation (sonde, contôleur, automate de régulation, …) y compris raccordements | Ens. | 1 | Compris dans les prix ci-dessus "Régulateur, sondes, reprise des informations des compteurs d’énergie"
Sous-total | SOUS-TOTAL € HT - Régulation des installations |  |  |  | 0
5.8 | Travaux de mise en conformité
5.8.1 | Porte coupe-feu
| Porte coupe-feu - Selon CCTP | Ens. | 3 |  | 0
5.8.2 | Comportement au feu
| Mise en conformité des murs latéraux et des planchers bas/hauts - Selon CCTP | Ens. | 2 |  | 0
5.8.3 | Ventilations hautes et basses
| Nettoyage des grilles et des conduits de ventilations hautes et basses | Ens. | 2 |  | 0
5.8.4 | Lutte contre l’incendie
| Gaine pompier - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
| Extincteur - Selon CCTP | Ens. | 2 |  | 0
5.8.5 | Eclairage – bloc autonome d’éclairage de sécurité
| BAES, y compris raccordement électrique - Selon CCTP | Ens. | 4 |  | 0
Sous-total | SOUS-TOTAL € HT - Travaux de mise en conformité |  |  |  | 0
5.9 | Remplissage des circuits
| Remplissage des circuits et traitements d'eau conforme aux recommandations - Selon CCTP | Ens. | 2 |  | 0
| Analyse d'eau à la mise en service - Selon CCTP | Ens. | 2 |  | 0
Sous-total | SOUS-TOTAL € HT - Remplissage des circuits |  |  |  | 0
5.10 | Essais, réglages et mises en service
| Ensemble des essais, réglages et mise en service (hydraulique, électrique, gaz, …) | Ens. | 2 |  | 0
Sous-total | SOUS-TOTAL € HT - Essais, réglages et mises en service |  |  |  | 0
5.11 | Documents techniques, schémas, plans & DOE
| Documents D.O.E. schémas hydraulique & électrique, classeur nomenclatures matériels, … - Selon CCTP | Ens. | 2 |  | 0
Sous-total | SOUS-TOTAL € HT - Documents techniques, schémas, plans & DOE |  |  |  | 0
5.12 | Formation
| Formation au personnel technique et exploitant - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
Sous-total | SOUS-TOTAL € HT - Formation |  |  |  | 0
| Montant total HT - Variante obligatoire |  |  |  | 0 | 0
| TVA |  |  | 20% | 0
| Montant total TTC - Variante obligatoire |  |  |  | 0
6 | Option
6.1 | Option 1 : Analyses acoustiques
| Analyses acoustiques avant travaux | Ens. | 1 |  | 0
| Analyses acoustiques après travaux | Ens. | 1 |  | 0
Sous-total | SOUS-TOTAL € HT - Option 1 : Analyses acoustiques |  |  |  | 0
6.2 | Option 2 : Accès à la chaufferie depuis l’extérieur
| Fouille et déblaiement de la terre et du macadam au droit de la façade pour création accès - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
| Ouverture dans la façade comprenant renfort linteau | Ens. | 1 |  | 0
| Fermeture après travaux | Ens. | 1 |  | 0
| Porte coupe-feu - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
| Création d’un accès sécurisé (escalier, main-courante, …) | Ens. | 1 |  | 0
| Rebouchages de la fouille, y compris murs de soutènement, réfection des trottoirs, zones herbeuses ou macadam | Ens. | 1 |  | 0
| Travaux de finition pour remise en état (enrobés, pavages, espaces verts, …) | Ens. | 1 |  | 0
| MOINS-VALUE : Porte coupe-feu - Selon CCTP | Ens. | 1 |  | 0
| MOINS-VALUE : BAES, y compris raccordement électrique - Selon CCTP | Ens. | 2 |  | 0
| Fermeture de l’accès actuelle de la chaufferie depuis l’escalier intérieur | Ens. | 1 |  | 0
| Création d’un siphon de sol et raccordement au siphon de sol de la chaufferie | Ens. | 1 |  | 0
Sous-total | SOUS-TOTAL € HT - Option 2 : Accès à la chaufferie depuis l’extérieur |  |  |  | 0
| Montant total HT - Variante obligatoire + OPTIONS |  |  |  | 0 | 0
| TVA |  |  | 20% | 0
| Montant total TTC - Variante obligatoire + OPTIONS |  |  |  | 0
Fait à : | ……………………………………………… | L'entreprise : (cachet + signature)
Le : | ………………………………………………